Technical Data DD M 20-14

|  | N[RPM] | P1[W] | I[A] | LPA[db(A)] | Ƞ tL(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1320 | 850 | 5.5 | 83 | 54 |
| 2 | 1290 | 812 | 5.2 | 82 | 56 |
| 3 | 1220 | 680 | 4.35 | 81 | 63 |
| 4 | 1200 | 545 | 3.5 | 80 | 62 |
| 5 | 950 | 900 | 5.77 | 83 | 58 |
| 6 | 955 | 573 | 3.67 | 79 | 56 |
| 7 | 960 | 420 | 2.7 | 76 | 63 |
| 8 | 965 | 292 | 1.87 | 77 | 62 |
| 9 | 730 | 480 | 3.07 | 79 | 60 |
| 10 | 735 | 304 | 1.95 | 73 | 56 |
| 11 | 732 | 220 | 1.42 | 70 | 63 |
| 12 | 730 | 150 | 0.97 | 88 | 62 |
| 13 | 350 | 218 | 1.4 | 72 | 59 |
| 14 | 365 | 140 | 0.9 | 67 | 56 |
| 15 | 358 | 104 | 0.67 | 63 | 63 |
| 16 | 355 | 70 | 0.45 | 61 | 62 |