Technical Data:model  DD M 40-19

|  | N[RPM] | P1[W] | I[A] | LPA[db(A)] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1250 | 1500 | 9.6 | 83 |
| 2 | 1305 | 1296 | 8.3 | 81 |
| 3 | 1345 | 1109 | 7.1 | 79 |
| 4 | 1395 | 827 | 5.3 | 75 |
| 5 | 1200 | 1218 | 7.8 | 82 |
| 6 | 1200 | 1000 | 6.4 | 79 |
| 7 | 1200 | 780 | 5 | 76 |
| 8 | 1200 | 530 | 3.4 | 71 |
| 9 | 850 | 437 | 2.8 | 73 |
| 10 | 850 | 360 | 2.3 | 70 |
| 11 | 850 | 506 | 1.8 | 67 |
| 12 | 850 | 187 | 1.2 | 62 |
| 13 | 500 | 89 | 0.57 | 59 |
| 14 | 500 | 74 | 0.48 | 55 |
| 15 | 500 | 20 | 0.36 | 53 |
| 16 | 500 | 37 | 0.24 | 49 |