Technical Data DD P 15-14

|  | N[RPM] | P1[W] | I[A] | LPA[db(A)] | Ƞ tL(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 992 | 560 | 3.6 | 64 | 51 |
| 2 | 1028 | 468 | 3 | 61 | 53 |
| 3 | 110 | 328 | 2.1 | 57 | 60 |
| 4 | 1135 | 234 | 1.5 | 56 | 59 |
| 5 | 842 | 328 | 2.1 | 59 | 55 |
| 6 | 871 | 281 | 1.8 | 56 | 53 |
| 7 | 907 | 187 | 1.2 | 52 | 60 |
| 8 | 935 | 138 | 0.9 | 51 | 59 |
| 9 | 614 | 140 | 0.9 | 51 | 57 |
| 10 | 635 | 135 | 0.9 | 47 | 53 |
| 11 | 650 | 93 | 0.6 | 43 | 60 |
| 12 | 664 | 90 | 0.6 | 42 | 59 |