Technical Data DD p 15-17

|  | N[RPM] | P1[W] | I[A] | LPA[db(A)] | Ƞ tL(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 900 | 562 | 3.6 | 82 | 55 |
| 2 | 910 | 499 | 3.2 | 79 | 55 |
| 3 | 915 | 421 | 2.7 | 77 | 59 |
| 4 | 920 | 281 | 1.8 | 73 | 57 |
| 5 | 700 | 449 | 2.88 | 79 | 58 |
| 6 | 710 | 393 | 2.52 | 76 | 55 |
| 7 | 715 | 337 | 2.16 | 75 | 59 |
| 8 | 720 | 224 | 1.44 | 71 | 57 |
| 9 | 415 | 249 | 1.6 | 74 | 50 |
| 10 | 420 | 218 | 1.4 | 70 | 55 |
| 11 | 425 | 168 | 1.08 | 68 | 59 |
| 12 | 230 | 140 | 0.9 | 63 | 57 |
| 13 | 220 | 112 | 0.72 | 64 | 55 |
| 14 | 225 | 70 | 0.45 | 60 | 55 |
| 15 | 230 | 84 | 0.54 | 58 | 59 |
| 16 | 235 | 56 | 0.36 | 53 | 57 |