Technical Data:model  DD P 30-19

|  | N[RPM] | P1[W] | I[A] | LPA[db(A)] | Ƞ tL(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 870 | 1137 | 7.2 | 80 | 47 |
| 2 | 980 | 1050 | 6.7 | 78 | 48 |
| 3 | 1075 | 1050 | 6.7 | 78 | 56 |
| 4 | 1205 | 1050 | 6.7 | 79 | 55 |
| 5 | 730 | 612 | 3.9 | 74 | 45 |
| 6 | 833 | 700 | 4.4 | 72 | 46 |
| 7 | 910 | 700 | 4.4 | 72 | 53 |
| 8 | 1010 | 612 | 3.9 | 73 | 52 |
| 9 | 545 | 350 | 2.2 | 66 | 41 |
| 10 | 610 | 350 | 2.2 | 67 | 41 |
| 11 | 665 | 350 | 2.2 | 62 | 47 |
| 12 | 740 | 350 | 2.2 | 63 | 44 |