Technical Data DD M 30-17

| N[RPM] | P1[W] | I[A] | LPA[db(A)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1350 | 1171 | 7.5 | 85 |
| 1330 | 1109 | 7.1 | 83 |
| 1330 | 905 | 5.8 | 79 |
| 1320 | 650 | 4.2 | 75 |
| 775 | 700 | 4.5 | 79 |
| 840 | 590 | 3.8 | 75 |
| 905 | 450 | 2.9 | 71 |
| 620 | 435 | 2.8 | 73 |
| 660 | 295 | 1.9 | 69 |
| 695 | 170 | 1.1 | 64 |
| 420 | 140 | 0.9 | 62 |
| 440 | 109 | 0.7 | 57 |
| 455 | 93 | 0.6 | 53 |